| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-300 | Контроллер терминальный. Обслуживает 2-а дверных комплекта в составе (каждого комплекта): 1-н эл.-мех./эл.-магн. замок, 1-н считыватель карт доступа, шлейф дверных контактов, кн. запроса на выход. Контролирует 2-а беспотенциальных шлейфа охранной сигнализации, имеет 2-а релейных выхода для подключения внешних устройств | шт. | 16 |